Принципы формирования раздела

«Удельные цены ГТЭС простого цикла»

Представленные  цены – цены на генераторные установки простого цикла (без утилизации тепла уходящих газов) рассматриваются в долларах США (конец 2006 г.) для базового пэкиджа без дополнительных систем и оборудования.

Базовый пэкидж включает в себя контейнер, газотурбинный двигатель, генератор и основные вспомогательные системы, необходимые для эксплуатации:

Газотурбинный двигатель - однотопливная камера сгорания, рама.

Электрический генератор - воздушное охлаждение, редуктор (если необходимо).

Вспомогательные системы – КВОУ с системой шумоглушения на всасе, дымовая труба с системой шумоглушения на выхлопе, системы топливопитания, смазки, электронные системы контроля и управления, система запуска, системы вентиляции и пожаротушения.

Цена не содержит стоимость дожимного компрессора топливного газа.

Цены, представленные в «Каталоге газотурбинного оборудования» не отражают затраты, связанные с привязкой установки к условиям площадки, затраты на поставку оборудования под ключ такие как, транспортные расходы, налоги, стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, государственные и другие финансовые сборы и пошлины, стоимость запчастей и обучение персонала. В Каталоге представлена отпускная цена  завода изготовителя EXW.

Параметры  ГТУ даны по условиям ISO 2314 (ГОСТ 20440)- это технический уровень ГТУ без учета сопротивлении входного и выходного трактов при работе в базовом номинальном режиме на природном газе (температура окружающего воздуха 15оС, относительная влажность 60 %, давление на входе 101325 Па).

| Модель | Номинальная мощность, МВт | КПД, % | Цена $/кВт | Примечание (отличия от указанной комплектации, дополнительные факторы, повлиявшие на цену) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подробную информацию о Каталоге Вы можете найти на нашем сайте www.gtt.ru

По возникающим вопросам связывайтесь с редакцией:

отв. за выпуск Каталога - Галигузов Владимир Иванович

тел./факс: (4855) 24-48-51, 24-48-53, 24-71-59, 24-40-08

E-mail: info@gtt.ru

Цены ГТЭС простого цикла, опубликованные в

«Каталоге газотурбинного оборудования 2005»

| Модель | Номинальная мощность, МВт | КПД на клеммах генератора, % | Цена, $/кВт | Производитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТГ-100К | 0,1 | 11,4 | 3580 | ОАО ИПП «Энергия» |  |
| ГТЭ 250/630 | 0,21 | 20,0 | 762 | ЗАО «Энерготех» |  |
| ST6L-813 | 0,848 | 26,0 | 800 | Pratt & Whitney Canada |  |
| ЭГ-1000Т-Т400 3УХЛ1 | 1,0 | 23,2 | 550 | ОАО «Мотор Сич» |  |
| ГТЭ-1,25 | 1,1 | 24,0 | 560 | ФГУП «Завод им. В.Я. Климова» |  |
| ГТЭ-1200 | 1,2 | 23,0 | 500 | ОАО «ГипроНИИавиапром» |  |
| ПГТЭС-1500 | 1,5 | 21,0 | 430 | ОАО «Пролетарский завод» |  |
| ST18A | 1,961 | 30,2 | 611 | Pratt & Whitney Canada |  |
| ГТЭ-2,5 | 2,2 | 24,0 | 395 | ФГУП «Завод им. В.Я. Климова» | спарка |
| ГТЭ-2,5Д | 2,2 | 24,0 | 395 | ФГУП «Завод им. В.Я. Климова» | спарка |
| ГТГ-2500 | 2,5 | 27,0 | 362 | ОАО ИПП «Энергия» |  |
| ПАЭС-2500Г-Т10500 | 2,5 | 21,5 | 360 | ОАО «Мотор Сич» |  |
| ГТЭС-2,5 | 2,5 | 26,5 | 470 | ОАО «НПО «Сатурн» |  |
| UGT 2500 | 2,5 | 27,0 | 488 | ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» |  |
| АИ-2500 | 2,5 | 23,0 | 380 | ГП «Ивченко-Прогресс» |  |
| ЭГ-2500Г-М1 | 2,6 | 21,5 | 320 | ОАО «Мотор Сич» |  |
| БГТЭС АИ-4000 | 4,0 | 26,0 | 425 | ГП «Ивченко-Прогресс» |  |
| ST40 | 4,039 | 33,1 | 446 | Pratt & Whitney Canada |  |
| SGT-100 | 4,35 | 30,1 | 322* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| SGT-100 | 4,7 | 30,2 | 298* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| SGT-100 | 5,05 | 30,2 | 277* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| SGT-100 | 5,25 | 30,5 | 267* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| ГТЭ-6,0 | 6,0 | 22,7 | 275 | ОАО «НПО «Сатурн» |  |
| БГТЭС АИ-6000 | 6,0 | 30,0 | 360 | ГП «Ивченко-Прогресс» |  |
| ГТЭ-6 | 6,0 | 23,5 | 541 | ЗАО «Уральский турбинный завод» |  |
| UGT 6000 | 6,0 | 30,5 | 333 | ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» |  |
| ЭГ-6000Т-Т10500 38НМ1УХЛ1 | 6,3 | 28,95 | 370 | ОАО «Мотор Сич» |  |
| SGT-200 | 6,75 | 31,5 | 264* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| SGT-300 | 7,9 | 31,2 | 250* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| ГТЭ-8,0 | 8,0 | 23,2 | 240 | ОАО «НПО «Сатурн» |  |
| ГТЭ-10/95 | 8,0 | 24,0 | 270 | ФГУП НПП «Мотор» |  |
| ГТД-8 | 8,0 | - | 180* | ОАО ИПП «Энергия» | * - стоимость двигателя |
| БГТЭС-9,5 | 9,5 | 33,0 | 326 | ОАО ЦКБ «Лазурит» |  |
| АТГ-10 | 10,0 | 33,0 | 270 | ОАО ЦКБ «Лазурит», ОАО «Моторостроитель» |  |
| ГТЭ-10 | 10,0 | 27,0 | 220 | ОАО «НПО «Сатурн» |  |
| ГТЭ-12С | 12,0 | 33,5 | 280 | ФГУП «ММПП «Салют» |  |
| SGT-400 | 12,9 | 34,8 | 240* | Siemens Industrial Turbomachinery | * - английский фунт стерлингов, £ |
| Н-15 | 14,7 | 32,2 | 456 | Hitachi |  |
| ГТЭ-16 | 16,0 | 30,4 | 391 | ЗАО «Уральский турбинный завод» |  |
| SGT-500 | 17 | 32,1 | 388 | Siemens Industrial Turbomachinery |  |
| LM2000 | 17,9 | 34,6 | 436 | GE Aero Energy |  |
| UGT 15000 | 15,5 | 34,2 | 283 | ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» |  |
| БГТЭС-20 «Салют» | 20,0 | 34,0 | 303 | ФГУП МПП «Салют», ОАО ЦКБ «Лазурит» |  |
| ГТЭ-20С | 20,0 | 31,5 | 250 | ФГУП «ММПП «Салют» |  |
| ГТЭ-20/55СТ | 20,0 | 30,0 | 225 | ЗАО «Энергоавиа» |  |
| LM2500 | 21,8 | 35,3 | 408 | GE Aero Energy |  |
| SGT-600 | 24,77 | 34,2 | 319 | Siemens Industrial Turbomachinery |  |
| FT8 POWERPAC | 25,49 | 38,12 | 382 | Pratt & Whitney Power Systems |  |
| UGT 25000 | 25,5 | 35,7 | 255 | ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» |  |
| ГТЭ-25/НК | 26,5 | 35,4 | 265,5 | ОАО «Моторостроитель» |  |
| H-25 | 27,5 | 33,8 | 309 | Hitachi |  |
| SGT-700 | 29,06 | 36,0 | 316 | Siemens Industrial Turbomachinery |  |
| LM2500+ | 30,0 | 37,2 | 327 | GE Aero Energy |  |
| ГТЭ-25У | 31,4 | 31,4 | 301 | ЗАО «Уральский турбинный завод» |  |
| LM2500+ G4 | 32,7 | 38,3 | 321 | GE Aero Energy |  |
| LM6000 | 41,7 | 40,7 | 320 | GE Aero Energy |  |
| SGT-800 | 45,0 | 37,0 | 287 | Siemens Industrial Turbomachinery |  |
| FT8 TWINPAC | 51,35 | 38,38 | 322 | Pratt & Whitney Power Systems | спарка |
| ГТЭ-45-3М | 52,7 | 29,0 | 152,2 | ОАО «Турбоатом» |  |
| ГТЭ-45-3М2 | 64,3 | 30,0 | 136,9 | ОАО «Турбоатом» |  |
| LMS100 | 102,6 | 46,9* | 271 | GE Aero Energy |  |
| ГТЭ-110 | 110,0 | 34,5 | 175 | ОАО «НПО «Сатурн» |  |
| ГТЭ-115 | 119,0 | 33,75 | 111,0 | ОАО «Турбоатом» |  |

Подробную информацию о Каталоге Вы можете найти на нашем сайте www.gtt.ru

По возникающим вопросам связывайтесь с редакцией:

отв. за выпуск Каталога - Галигузов Владимир Иванович

тел./факс: (4855) 24-48-51, 24-48-53, 24-71-59, 24-40-08

E-mail: info@gtt.ru